пластинчатые теплообменники ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЗАО «Ридан» г. Нижний Новгород, ЕДИНЫЙ ИНЖЕНЕРНО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР:

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ РАСЧЕТА АППАРАТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО (ПТО)

|  | Название организации |  |
| --- | --- | --- |
| Координаты | Город |  |
| заказчика: | Т:/ф:, E-mail |  |
|  | Контактное лицо |  |
| Название объекта: | котельная |
| Применение ПТО: | Отопление ( ) Вентиляция ( ) ГВС ( ) |

Исходные данные для расчета ПТО

|  | Ед. изм. | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип среды (вода по ГОСТ (РД), этилен/пропиленгликоли) |  |  |  |
| Тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |
| Массовый расход | т / ч |  |  |
| Температура среды на входе в ПТО (!) | (С |  |  |
| Температура среды на выходе из ПТО (!) | (С |  |  |
| Допускаемые потери напора в ПТО, макс. | м.в.с. |  |  |
| Расчетное давление: _______ кгс / см² | Расчетная температура: _______ (С |

(!) – указать не менее 3-х температур из 4-х

Разбить указанную нагрузку на ____ шт. ПТО

Количество ПТО с указанной нагрузкой: _____ шт.

Укажите тип ПТО: разборный

Примечания:_ _____________________________________________________________________________

### Утверждаю: ____________________________________________________

Отправить для

ООО «Группа Компаний СТМ» г. Краснодар

Отдел продаж (861)228-22-88; 228-22-99;  доб. 300-307, моб. тел.: 8-918-677-49-03

E-mail: ord@gc-stm.ru